FORMULARZ  OFERTY

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

65-042 ZIELONA  GÓRA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-14/2019) pod nazwą:

„Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów: ..................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy, stanowisko - właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp)

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: ………………………………............................................…….zł

(słownie:................................................................................................................................................ zł.

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.

2.    UDZIELAMY   5 lat*,    6 lat*,    7 lat*   gwarancji jakości na wykonane roboty.		                         *niepotrzebne skreślić										                                        oraz:											                                                      - 36 miesięcy na wykonanie oznakowania poziomego.

3.   OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,  do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub wzmocnienia lub remontu (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi klasy  Z lub wyższej o wartości nadzorowanych robót budowlanych min 5.000.000,00 zł brutto, na …......... zadaniu/zadaniach*.

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj pełnionej funkcji na wykazanych zadaniach | Doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ......................... ........................ Kierownik budowy | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych):........................ 3. klasa drogi: ………………………………….. 4. wartość nadzorowanych robót (brutto zł): …………………………… 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………… 6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………… 7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………….. 8.nazwa zamawiającego: ................................... |
| 2. |  | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych):........................ 3. klasa drogi: ………………………………….. 4. wartość nadzorowanych robót (brutto zł): …………………………… 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………… 6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………… 7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………….. 8.nazwa zamawiającego: ................................... |
| 3. |  | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa, rozbudowa, wzmocnienie, remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych):........................ 3. klasa drogi: ………………………………….. 4. wartość nadzorowanych robót (brutto zł): …………………………… 5. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):……………… 6. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):………………… 7.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):……………….. 8.nazwa zamawiającego: ................................... |

4. OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7. OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia.

8. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji

Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

10.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzonych do wykonania robót |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

11.  OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na

podmiotach udostępniających zasoby:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| 1. | zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna* |
| 2. | zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna* |

12.    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13.  DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

14.   WADIUM  w kwocie   160.000,00 zł  zostało wniesione w dniu .............................................................

w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy dokonać na następujący rachunek: .................................

.......................................................................................................................................................................

15. INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  ……………………………………………,

(podać nazwę, rodzaj)

których  dostawa  lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł netto*.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

16. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się    o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

17.  KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma: .............................................................................................................................................................

Adres: ....................................................................................................................................................

tel. ........................ fax .................................... e-mail: .........................................................................

adres skrzynki ePUAP Wykonawcy:.......................................................................................................

18. Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

c) .............................................................................

*niepotrzebne  skreślić

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                       ***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez wykreślenie pkt 16 formularz oferty).

Załącznik nr 2

do formularza oferty

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

(opcjonalnie)

Osoba upoważniona do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby: ........................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp)

działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy/ów)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku                            Drezdenko - Gorzów Wlkp.”,

nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-14/2019

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy), sytuacja ekonomiczna)

..........................................................................................................................................................................................

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 6.2. b), c) Instrukcji, przez udostępniane zasoby)

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

*podać właściwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:

a)	zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyczą.

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

| A: odcinek od km 17+800,00 do km 21+840,58 |
| --- |
| BRANŻA DROGOWA |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x |
| 1 | D.01.02.01 | Karczowanie i wycinka krzewów i samosiejek zagajników wraz wywozem drągowin, gałęzi karczu z wycinki krzewów i samosiejek oraz stroiszu na skaladowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 6 321,00 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Usunięcie karczy pni pozostałych po wycince drzew o wieku powyżej 20 lat (teren Lasów Państwowych), odrostów, samosiejek, rumoszu i stroiszu wraz z odwozem i utylizacją na skadowisku Wykonawcy | m2 | 9 570,00 |  |  |
| 3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy do 10 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 30,00 |  |  |
| 4 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 10-15 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 36,00 |  |  |
| 5 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 40,00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 31,00 |  |  |
| 7 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 12,00 |  |  |
| 8 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 46-55 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 10,00 |  |  |
| 9 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 56-65 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 22,00 |  |  |
| 10 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 66-75 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 16,00 |  |  |
| 11 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 76-100 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 5,00 |  |  |
| 12 | D.01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 101-130 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 3,00 |  |  |
| 13 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 37,00 |  |  |
| 14 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 22,00 |  |  |
| 15 | D.01.02.01 | Frezowanie pni | szt. | 10,00 |  |  |
| 16 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - darni wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m3 | 2 478,24 |  |  |
| 17 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej -humusu wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m3 | 5 782,56 |  |  |
| x | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń | x | x | x | x |
| 18 | D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa o śr.gr. 15 cm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 1 109,00 |  |  |
| 19 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa o śr.gr. 20 cm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 14 780,00 |  |  |
| 20 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o śr.gr. 10 cm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 329,00 |  |  |
| 21 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 1 063,00 |  |  |
| 22 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z załadunkiem i odwozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego na odl. do 50 km | m2 | 46,00 |  |  |
| 23 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa/gruntowych/żwirowych śr. gr.20 cm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 1 171,00 |  |  |
| 24 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji jezdni o śr. gr. 48 cm (po sfrezowaniu) wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 4 434,00 |  |  |
| 25 | D.01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz z ławą betonową wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 589,00 |  |  |
| 26 | D.01.02.04 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej oraz ławy wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 722,00 |  |  |
| 27 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia z siatki leśnej na żerdziach drewnianych wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 113,00 |  |  |
| 28 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia - słupki i podmurówka z kamienia; materiały do odzysku, z odwozem na składowisko Zamawiającego | m | 4,00 |  |  |
| 29 | D.01.02.04 | Rozebranie ogrodzenia - słupki stalowe i siatki powlekanej; materiały do odzysku, z odwozem na składowisko Zamawiającego | m | 98,00 |  |  |
| 30 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 300 mm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 14,60 |  |  |
| 31 | D.01.02.04 | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m3 | 1,60 |  |  |
| 32 | D.01.02.04 | Rozebranie murowanych wiat przystankowych wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | kpl | 2,00 |  |  |
| 33 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z załadankiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 43,00 |  |  |
| 34 | D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 46,00 |  |  |
| 35 | D.01.02.04 | Demontaż słupków kilometrowych U-1a lub U-2 wraz z załadankiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 83,00 |  |  |
| 36 | D.01.02.04 | Demontaż oznakowania U-3a (podwójna tarcza na jednym słupku) wraz z załadunkiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 13,00 |  |  |
| x | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 37 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy na odkład Wykonawcy | m3 | 6 749,00 |  |  |
| 38 | D.02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 2 625,00 |  |  |
| 39 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (grunt pozyskany z wykopów wraz z transportem w odkładu Wykonawcy oraz ewentualnym zakupem i dowozem brakującego gruntu z dokopu Wykonawcy w miejsce wbudowania) | m3 | 6 749,00 |  |  |
| x | D.04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 40 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 15 753,65 |  |  |
| 41 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) | m2 | 82 321,08 |  |  |
| 42 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 | 11 605,69 |  |  |
| 43 | D.04.04.02a | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2 480,30 |  |  |
| 44 | D.04.04.02a | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 13 273,35 |  |  |
| 45 | D.04.05.01a | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem GRC C3/4 gr. 15 cm | m2 | 11 164,66 |  |  |
| 46 | D.04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C 25/30 gr. 20 cm - zatoka autobusowa | m2 | 1 138,16 |  |  |
| 47 | D.04.07.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P PMB 25/55/60 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 9 556,00 |  |  |
| x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 48 | D.05.01.04a | Warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 216,34 |  |  |
| 49 | D.05.01.04a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/63 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 231,54 |  |  |
| 50 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 18x18 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 60,70 |  |  |
| 51 | D.05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej 14x16 cm na podsypce cementowo-piaskowej - konstr.utwardzonych poboczy oraz pow.wnetrz łuków | m2 | 470,50 |  |  |
| 52 | D.05.03.04 | Nawierzchnia z betonu C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym włóknem polipropylenowym; warstwa gr.20 cm - zatoka ITD | m2 | 540,10 |  |  |
| 53 | D.05.03.04 | Warstwa poślizgowa - folia budowlana gr. 0,2 mm | m2 | 540,10 |  |  |
| 54 | D.05.03.05b | Warstwa profilująca z AC16W PMB 25/55/60 - średnia grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 21 184,00 |  |  |
| 55 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55/60 - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 29 593,66 |  |  |
| 56 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55/60 - grubość po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 803,42 |  |  |
| 57 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z AC8S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 1 830,00 |  |  |
| 58 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej śr.gr.4 cmz odwozem nadmiaru materiału z frezowania na składowisko Zamawiającego na odl. do 50 km ; destrukt pofrezowy do wbudowania w pobocza | m2 | 25 618,00 |  |  |
| 59 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki SMA8 50/70 - gr. po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 28 104,00 |  |  |
| 60 | D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej i czerwonej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2 435,36 |  |  |
| 61 | D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 598,06 |  |  |
| 62 | D.05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) z wypustkami (dla niewidomych) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 48,40 |  |  |
| 63 | D.05.03.23 | Przebrukowanie nawierzchni zjazdów na podsypce cementowo-piaskowej gr.30 cm - rozbiórka i wbudowanie materiału z rozbiórki | m2 | 38,00 |  |  |
| 64 | D.05.03.26a | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m | m2 | 28 785,23 |  |  |
| x | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 65 | D.06.01.01 | Umocnienie rowów darnią | m2 | 1 170,00 |  |  |
| 66 | D.06.01.01 | Umocnienie rowów płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr.10 cm | m2 | 26,90 |  |  |
| 67 | D.06.03.01a | Wykonanie poboczy z destruktu pofrezowego z uzupełnieniem z kruszywa łamanego 0/31,5 o łącznej grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 8 761,00 |  |  |
| 68 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofiowaniem dna i skarp (grubość namułu 10 cm) wraz z wywozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 5 880,00 |  |  |
| x | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| x | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x | x | x |
| 69 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy ciągłe | m2 | 1 202,04 |  |  |
| 70 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy przerywane | m2 | 314,90 |  |  |
| 71 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - przejścia dla pieszych i inne | m2 | 37,16 |  |  |
| x | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x |
| 72 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 36,00 |  |  |
| 73 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - słupki z demontażu | szt. | 33,00 |  |  |
| 74 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak średni kategorii A | szt. | 14,00 |  |  |
| 75 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak średni kategorii B | szt. | 2,00 |  |  |
| 76 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak średni kategorii D | szt. | 18,00 |  |  |
| 77 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak kategorii T | szt. | 3,00 |  |  |
| 78 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice U-3a z demontażu (podwójna tarcza na jednym słupku) | szt. | 7,00 |  |  |
| 79 | D.07.02.01 | Montaż słupków U-24 | szt. | 21,00 |  |  |
| 80 | D.07.02.01 | Montaż lustra U-18a | szt. | 3,00 |  |  |
| 81 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice z demontażu | szt. | 29,00 |  |  |
| 82 | D.07.02.01 | Montaż aktywnego znaku B-33 z radarowym miernikiem prędkości | szt. | 1,00 |  |  |
| 83 | D.07.02.02 | Montaż słupków U-1a | szt. | 39,00 |  |  |
| 84 | D.07.02.02 | Montaż słupków U-1a - słupki z demontażu | szt. | 64,00 |  |  |
| 85 | D.07.06.01 | Zabezpieczenie pasa drogowego siatką leśną 150/15/30 | m | 109,00 |  |  |
| x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 86 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 1 212,00 |  |  |
| 87 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 647,00 |  |  |
| 88 | D.08.01.02a | Oporniki kamienne o wymiarach 12x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 742,00 |  |  |
| 89 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 2 519,00 |  |  |
| 90 | D.08.05.01 | Ściek dwurzędowy z kostki betonowej 16x16x16 cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz na ławie betonowej C12/15 - ściek wzdłuż zatoki ITD - 2 rzędy | m | 193,00 |  |  |
| x | D.09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA | x | x | x | x |
| 91 | D.09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej | m3 | 3 725,25 |  |  |
| 92 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach wraz z pielęgnacją | m2 | 24 835,00 |  |  |
| 93 | D.09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim | m3 | 1 353,45 |  |  |
| 94 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie wraz z pielęgnacją | m2 | 9 023,00 |  |  |
| 95 | D.09.01.01a | Przycięcie koron drzew | szt. | 47,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-95) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

| A: odcinek od km 17+800,00 do km 21+840,58 |
| --- |
| BRANŻA SANITARNA |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wąskorzestrzenne z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 155,56 |  |  |
| 2 | D.03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiajace wykonanie robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu robót | m2 | 156,82 |  |  |
| 3 | D.03.02.01 | Wykonanie obsypki przykanalików piaskiem do 30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem pozyskania, transportem i zagęszczeniem gruntu | m3 | 62,60 |  |  |
| 4 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i zagęszczeniem | m3 | 63,76 |  |  |
| x | x | ROBOTY MONTAŻOWE | x | x | x | x |
| 5 | D.03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm; wraz z kosztem pozyskania, transportem i zagęszczeniem gruntu | m3 | 21,35 |  |  |
| 6 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 142,30 |  |  |
| 7 | D.03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm z betonu C8/10 | m3 | 1,55 |  |  |
| 8 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą ściekową krawężnikowo-jezdniową klasy D 250 | szt. | 13,00 |  |  |
| 9 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą ściekową jezdniową klasy D 400 | szt. | 5,00 |  |  |
| 10 | D.03.02.01 | Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowychz betonu C35/45 w gotowych wykopach Ø1200mm , kręgi łączone na uszczelki, krąg denny i kineta wykonany fabrycznie z zamontowanymi fabrycznie szczelnymi przejściami oraz stopniami i włazem 40T z wypełnieniem betonowym zwieńczone płytą nastudzienna 1440/600 | kpl | 1,00 |  |  |
| 11 | D.03.02.01 | Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 - elementy betonowe - płyta fundamentowa pod studnię z betonu C16/20 gr.30 cm | m3 | 1,20 |  |  |
| x | x | ROBOTY INNE | x | x | x | x |
| 12 | D.03.02.01 | Wybranie gruntu z dna i skarp rowów dla wykonania umocnień z odwiozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 8,30 |  |  |
| 13 | D.03.02.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem gr.10 cm na betonie C8/10 z wypełnieniem szczelin zaprawą | m2 | 3,70 |  |  |
| 14 | D.03.02.01 | Umocnienie skarp i dna rowów ażurowymi płytami betonowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm | m2 | 42,00 |  |  |
| 15 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych wraz z wymianą włazów na nowe kl.D 400 z wypełnieniem betonowym | szt. | 4,00 |  |  |
| 16 | D.03.02.01 | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z wymianą krat | szt. | 4,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-16) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

A: odcinek od km 17+800,00  do km 21+840,58

| BRANŻA TELETECHNICZNA - ORANGE POLSKA S.A. |
| --- |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D.01.00.03 | Przebudowa linii napowietrznej | x | x | x | x |
| 1 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych w szczudłach betonowych | szt. | 10,00 |  |  |
| 2 | D.01.03.03 | Montaż osprzętu do podwieszenia kabli - haki | szt. | 10,00 |  |  |
| 3 | D.01.03.04 | Zawieszanie kabli nadziemnych na słupach | m | 584,00 |  |  |
| 4 | D.01.03.04 | Zdemontowanie kabli nadziemnych na słupach | m | 584,00 |  |  |
| 5 | D.01.03.04 | Zdemontowanie słupów pojedynczych | szt. | 7,00 |  |  |
| 6 | D.01.03.04 | Zdemontowanie słupów A-owych | szt. | 3,00 |  |  |
| 7 | D.01.03.04 | Wyprowadzenie kabla na słup | m | 8,00 |  |  |
| 8 | D.01.03.04 | Montaż uziomu na słupie | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 | D.01.03.04 | Pomiary uziomów | szt. | 1,00 |  |  |
| 10 | D.01.03.04 | Usunięcie gałęzi drzew | szt. | 50,00 |  |  |
| x | D.01.03.04 | Przebudowa kabli ziemnych światłowodowych | x | x | x | x |
| 11 | D.01.03.04 | Przekładanie kabla ziemnego światłowodowego | m | 60,00 |  |  |
| x | D.01.03.04 | Budowa rur ochronnych | x | x | x | x |
| 12 | D.01.03.04 | Budowa rur ochronnych pod drogami i ulicami | m | 195,00 |  |  |
| 13 | D.01.03.04 | Uszczelnianie końców rur ochronnych | szt. | 82,00 |  |  |
| x | D.01.03.04 | Regulacja wysokościowa infrastruktury | x | x | x | x |
| 14 | D.01.03.04 | Obniżenie kanalizacji teletechnicznej | m | 30,00 |  |  |
| 15 | D.01.03.04 | Pogłębienie studni kablowej | szt. | 2,00 |  |  |
| 16 | D.01.03.04 | Regulacja wysokościowa ramy studni | szt. | 4,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-16) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów

| A: odcinek od km 17+800,00 do km 21+840,58 |
| --- |
| BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D.01.03.02 | MONTAŻ LASEROWEGO CZUJNIKA PRĘDKOŚC | x | x | x | x |
| x | x | LINIA nN | x | x | x | x |
| 1 | D.01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 8,40 |  |  |
| 2 | D.01.03.02 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych - kabel YKY 3x4mm2 | m | 28,00 |  |  |
| 3 | D.01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 8,40 |  |  |
| 4 | D.01.03.02 | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 - FeZn30x4mm | m | 20,00 |  |  |
| 5 | D.01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III | m | 6,00 |  |  |
| 6 | D.01.03.02 | Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A - ZK1-1P | kpl. | 1,00 |  |  |
| 7 | D.01.03.02 | Montaż czujnika prędkości | kpl. | 1,00 |  |  |
| x | D.01.03.02 | PRZEBUDOWA I ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH | x | x | x | x |
| x | x | Demontaż linii napowietrznej Nn | x | x | x | x |
| 8 | D.01.03.02 | Demontaż słupów żelbetowych linii NN pojedynczych z ustojami | szt | 1,00 |  |  |
| x | x | Linia nN | x | x | x | x |
| 9 | D.01.03.02 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 19,60 |  |  |
| 10 | D.01.03.02 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura A 110 PS | m | 65,00 |  |  |
| 11 | D.01.03.02 | Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie - rury DVK110 | m | 65,00 |  |  |
| 12 | D.01.03.02 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 19,60 |  |  |
| 13 | D.01.03.02 | Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory przy 1 wykopach na stanowisko słupa dla żerdzi o długości 10 m | szt. | 1,00 |  |  |
| 14 | D.01.03.02 | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m - słup E-10,5/4.3 | słup | 7,00 |  |  |
| 15 | D.01.03.02 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn - przewieszenie istniejących przewodów na nowy słup | km przew. | 0,001 |  |  |
| 16 | D.01.03.02 | Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych | szt. | 5,00 |  |  |
| 17 | D.01.03.02 | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 - FeZn30x4mm | m | 100,00 |  |  |
| 18 | D.01.03.02 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie | m | 30,00 |  |  |
| x | D.07.07.01 | OŚWIETLENIE | x | x | x | x |
| x | x | ROBOTY KABLOWE WRAZ Z ROZBERANIEM I ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI (LUDZISŁAWICE) | x | x | x | x |
| 19 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 114,80 |  |  |
| 20 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 820,00 |  |  |
| 21 | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie - rury DVK110 | m | 102,00 |  |  |
| 22 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych - kabel YKY 5x25mm2 | m | 410,00 |  |  |
| 23 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych - kabel NAYY-J4x35mm2 | m | 16,00 |  |  |
| 24 | D.07.07.01 | Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Al o przekroju do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 3,00 |  |  |
| 25 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 114,80 |  |  |
| x | x | MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z WYSIĘGNIKAMI I OPRAWAMI (LUDZISŁAWICE) | x | x | x | x |
| 26 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup wkopywany h= 8m ( z fundamentem) | szt. | 13,00 |  |  |
| 27 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - przestawienie istniejących słupów w nową lokalizację | szt. | 2,00 |  |  |
| 28 | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgnik pojedynczy | szt. | 13,00 |  |  |
| 29 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 55W ze sterownikiem w oprawie | szt. | 4,00 |  |  |
| 30 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 90W ze sterownikiem w oprawie | szt. | 9,00 |  |  |
| 31 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- przełożenie oprawy na nowy słup | szt. | 1,00 |  |  |
| 32 | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń 12 m - przewód YLY3x2,5mm2 | kpl.przew. | 13,00 |  |  |
| 33 | D.07.07.01 | Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A - ZK1-1P | kpl. | 1,00 |  |  |
| 34 | D.07.07.01 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 200 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1,00 |  |  |
| 35 | D.07.07.01 | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 - FeZn30x4mm | m | 100,00 |  |  |
| 36 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie | m | 30,00 |  |  |
| x | x | POMIARY (LUDZISŁAWICE) | x | x | x | x |
| 37 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
| 38 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 30,00 |  |  |
| 39 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
| 40 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 14,00 |  |  |
| x | x | ROBOTY KABLOWE WRAZ Z ROZBERANIEM I ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI (LIPKI WIELKIE) | x | x | x | x |
| 41 | D.07.07.01 | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 95,20 |  |  |
| 42 | D.07.07.01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m | m | 680,00 |  |  |
| 43 | D.07.07.01 | Układanie rur ochronnych DVK o średnicy do 110 mm w wykopie - rury DVK110 | m | 100,00 |  |  |
| 44 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych - kabel YKY 5x25mm2 | m | 344,00 |  |  |
| 45 | D.07.07.01 | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych - kabel NAYY-J4x35mm2 | m | 13,00 |  |  |
| 46 | D.07.07.01 | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 98,00 |  |  |
| x | x | MONTAŻ SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH WRAZ Z WYSIĘGNIKAMI I OPRAWAMI (LIPKI WIELKIE) | x | x | x | x |
| 47 | D.07.07.01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych - słup wkopywany h= 8m ( z fundamentem) | szt. | 8,00 |  |  |
| 48 | D.07.07.01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - wysięgnik pojedynczy | szt. | 8,00 |  |  |
| 49 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 44W ze sterownikiem w oprawie | szt. | 1,00 |  |  |
| 50 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 63W ze sterownikiem w oprawie | szt. | 2,00 |  |  |
| 51 | D.07.07.01 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie- oprawa 90W ze sterownikiem w oprawie | szt. | 5,00 |  |  |
| 52 | D.07.07.01 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń 12 m - przewód YLY3x2,5mm2 | kpl.przew. | 8,00 |  |  |
| 53 | D.07.07.01 | Montaż złączy kablowych typu ZK1a 200A - ZK1-1P | kpl. | 1,00 |  |  |
| 54 | D.07.07.01 | Montaż szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub oświetlenia zewnętrznego o ciężarze do 200 kg na gotowym fundamencie | szt. | 1,00 |  |  |
| 55 | D.07.07.01 | Uziom poziomy z bednarki o przekroju 120 mm2 - FeZn30x4mm | m | 60,00 |  |  |
| 56 | D.07.07.01 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie | m | 18,00 |  |  |
| x |  | POMIARY (LIPKI WIELKIE) | x | x | x | x |
| 57 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
| 58 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 30,00 |  |  |
| 59 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1,00 |  |  |
| 60 | D.07.07.01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 9,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-60) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

| B: odcinek od km 29+115,00 do km 31+435,00 |
| --- |
| BRANŻA DROGOWA |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| x | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D.01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | x | x | x | x |
| 1 | D.01.02.01 | Karczowanie i wycinka krzewów i samosiejek zagajników wraz wywozem drągowin, gałęzi karczu z wycinki krzewów i samosiejek oraz stroiszu na skaladowisko wykonawcy wraz z utylizacją | m2 | 3 554,00 |  |  |
| 2 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy do 10 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 10-15 cmz wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 3,00 |  |  |
| 4 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 16-25 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 2,00 |  |  |
| 5 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 26-35 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 | D.01.02.01 | Karczowanie pni o średnicy 36-45 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 6,00 |  |  |
| 7 | D.01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 3,00 |  |  |
| 8 | D.01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 1,00 |  |  |
| 9 | D.01.02.01 | Karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm z wywozem na odkład Wykonawcy i utylizacją | szt. | 1,00 |  |  |
| 10 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy do 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 3,00 |  |  |
| 11 | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych | szt. | 7,00 |  |  |
| 12 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej - darni wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m3 | 940,96 |  |  |
| 13 | D.01.02.02 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej -humusu wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m3 | 2 195,56 |  |  |
| x | D.01.02.04 | Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń | x | x | x | x |
| 14 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kruszywa o o grubości 20 cm wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 4 640,00 |  |  |
| 15 | D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 339,00 |  |  |
| 16 | D.01.02.04 | Rozebranie konstrukcji jezdni o śr. gr. 48 cm (po sfrezowaniu) wraz z odwozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m2 | 2 696,00 |  |  |
| 17 | D.01.02.04 | Rozebranie słupków do znaków wraz z załadankiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 11,00 |  |  |
| 18 | D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z załadankiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 9,00 |  |  |
| 19 | D.01.02.04 | Demontaż słupków kilometrowych U-1a lub U-2 wraz z załadankiem i odwiezieniem na składowisko Wykonawcy | szt. | 32,00 |  |  |
| x | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 20 | D.02.01.01 | Wykopy oraz przekopy na odkład | m3 | 1 909,00 |  |  |
| 21 | D.02.01.01 | Roboty ziemne z transportem urobku na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją | m3 | 828,00 |  |  |
| 22 | D.02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów (grunt pozyskany z wykopów) wraz z transportem w obrebie robót oraz ewentualnym zakupem i dowozem brakującego gruntu z dokopu Wykonawcy w miejsce wbudowania) | m3 | 1 909,00 |  |  |
| x | D.04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 23 | D.04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3 034,00 |  |  |
| 24 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej ulepszonej (ulepszonej) | m2 | 41 259,00 |  |  |
| 25 | D.04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowej (nieulepszonej) | m2 | 2 696,00 |  |  |
| 26 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 224,00 |  |  |
| 27 | D.04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 2 810,00 |  |  |
| 28 | D.04.05.01 | Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej cementem GRC C3/4 gr. 15 cm | m2 | 2 810,00 |  |  |
| 29 | D.04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C 25/30 gr. 20 cm - zatoka autobusowa | m2 | 114,00 |  |  |
| 30 | D.04.07.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC16P PMB 25/55/60 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 2 696,00 |  |  |
| x | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 31 | D.05.01.04a | Warstwa z klińca 4/31,5 - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 | 21,10 |  |  |
| 32 | D.05.01.04a | Nawierzchnia z kruszywa łamanego 31,5/63 mm - grubość po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 21,10 |  |  |
| 33 | D.05.02.01 | Warstwa profilująca z AC11W PMB 25/55/60 - średnia grubość po zagęszczeniu 2,5 cm | m2 | 11 964,00 |  |  |
| 34 | D.05.03.05b | Warstwa wiążąca z AC16W PMB 25/55/60 - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | 14 635,00 |  |  |
| 35 | D.05.03.05a | Warstwa ścieralna z AC8S 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 430,00 |  |  |
| 36 | D.05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.do 4 cm śr.grubość 1,5-2 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 50 km ; destrukt pofrezowy do wbudowania w pobocza | m2 | 14 052,00 |  |  |
| 37 | D.05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki SMA 8 50/70 - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | 13 918,00 |  |  |
| 38 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej i czerwonej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 201,00 |  |  |
| 39 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (grafitowej) o grubości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 114,00 |  |  |
| 40 | D.05.03.23 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) z wypustkami (dla niewidomych) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 23,00 |  |  |
| 41 | D.05.03.26a | Ułożenie geosiatki szklano-węglowej 120/200 kN/m | m2 | 14 196,40 |  |  |
| x | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 42 | D.06.01.01 | Umocnienie rowów darnią | m2 | 317,00 |  |  |
| 43 | D.06.01.01 | Umocnienie rowów płytami betonowymi ażurowymi 40x60x8cm na podsypce piaskowej gr.10 cm | m2 | 30,50 |  |  |
| 44 | D.06.03.01 | Wykonanie poboczy z destruktu pofrezowego z uzupełnieniem z kruszywa łamanego 0/31,5 o łącznej grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 4 429,00 |  |  |
| 45 | D.06.04.01 | Oczyszczenie rowów z namułu z wyprofiowaniem dna i skarp (grubość namułu 10 cm) wraz z wywozem i utylizacją na składowisku Wykonawcy | m | 4 400,00 |  |  |
| x | D.07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| x | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome | x | x | x | x |
| 46 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy ciągłe | m2 | 587,16 |  |  |
| 47 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - pasy przerywane | m2 | 196,84 |  |  |
| 48 | D.07.01.01 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne - strzałki - oznaczenia kierunkowe | m2 | 3,42 |  |  |
| x | D.07.02.01 | Oznakowanie pionowe | x | x | x | x |
| 49 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 6,00 |  |  |
| 50 | D.07.02.01 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - słupki z demontażu | szt. | 7,00 |  |  |
| 51 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak średni kategorii A | szt. | 3,00 |  |  |
| 52 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znak średni kategorii D | szt. | 3,00 |  |  |
| 53 | D.07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych - znaki i tabice z demontażu | szt. | 6,00 |  |  |
| 54 | D.07.02.02 | Montaż słupków U-1a | szt. | 2,00 |  |  |
| 55 | D.07.02.02 | Montaż słupków U-1a - słupki z demontażu | szt. | 32,00 |  |  |
| x | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 56 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 149,00 |  |  |
| 57 | D.08.01.01 | Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 62,00 |  |  |
| 58 | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem C12/15 | m | 199,00 |  |  |
| x | D.09.01.01 | ZIELEŃ DROGOWA | x | x | x | x |
| 59 | D.09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na skarpach o nachyleniu do 1:2 | m3 | 2 044,65 |  |  |
| 60 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach wraz z pielęgnacją | m2 | 13 631,00 |  |  |
| 61 | D.09.01.01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 257,85 |  |  |
| 62 | D.09.01.01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim wraz z pielęgnacją | m2 | 1 719,00 |  |  |
| 63 | D.09.01.01 | Nasadzenia drzew - jarząb pospolity min.śr. 10 cm | szt. | 19,00 |  |  |
| 64 | D.09.01.01a | Przycięcie koron drzew | szt. | 10,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-64) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

| B: odcinek od km 29+115,00 do km 31+435,00 |
| --- |
| BRANŻA SANITARNA |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x |  | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 1 | D.03.02.01 | Roboty ziemne wąskorzestrzenne z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 14,68 |  |  |
| 2 | D.03.02.01 | Umocnienie ścian wykopów w technologii umożliwiajace wykonanie robót wraz z rozbiórką umocnienia po zakończeniu robót | m2 | 23,90 |  |  |
| 3 | D.03.02.01 | Wykonanie obsypki przykanalików piaskiem do 30 cm ponad wierzch rur wraz z kosztem pozyskania, transportem i zagęszczeniem gruntu | m3 | 4,82 |  |  |
| 4 | D.03.02.01 | Zasypywanie wykopów gruntem dowiezionym ze składowiska Wykonawcy wraz z kosztem jego pozyskania i zagęszczeniem | m3 | 16,08 |  |  |
| 2 |  | ROBOTY MONTAŻOWE | x | x | x | x |
| 5 | D.03.02.01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 15 cm; wraz z kosztem pozyskania, transportem i zagęszczeniem gruntu | m3 | 1,64 |  |  |
| 6 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC SN 8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 10,95 |  |  |
| 7 | D.03.02.01 | Podłoża betonowe o grubości 10 cm z betonu C8/10 | m3 | 0,19 |  |  |
| 8 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą ściekową krawężnikowo-jezdniową klasy D 250 | szt. | 2,00 |  |  |
| 9 | D.03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500mm z osadnikiem bez syfonu z kratą ściekową jezdniową klasy D 400 | szt. | 1,00 |  |  |
| 3 |  | ROBOTY INNE | x | x | x | x |
| 10 | D.03.02.01 | Wybranie gruntu z dna i skarp rowów na gł.20 cm dla wykonania umocnień z odwiozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 1,43 |  |  |
| 11 | D.03.02.01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem gr.10 cm na betonie C8/10 z wypełnieniem szczelin zaprawą | m2 | 0,74 |  |  |
| 12 | D.03.02.01 | Umocnienie skarp i dna rowów ażurowymi płytami betonowymi 40x60x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.10 cm | m2 | 7,13 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-12) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko - Gorzów Wlkp.”

| B: odcinek od km 29+115,00 do km 31+435,00 |
| --- |
| BRANŻA TELETECHNICZNA - ORANGE POLSKA S.A |
| Lp. | Nr SST | Opis | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D.01.00.03 | Przebudowa kanalizacji i studni teletechnicznych | x | x | x | x |
| 1 | D.01.03.03 | Montaż i ustawienie słupów pojedynczych w szczudłach betonowych | szt. | 9,00 |  |  |
| 2 | D.01.03.03 | Montaż osprzętu do podwieszenia kabli - haki | szt. | 9,00 |  |  |
| 3 | D.01.03.04 | Zawieszanie kabli nadziemnych na słupach | m | 936,00 |  |  |
| 4 | D.01.03.04 | Zdemontowanie kabli nadziemnych na słupach | m | 936,00 |  |  |
| 5 | D.01.03.04 | Zdemontowanie słupów pojedynczych | szt. | 2,00 |  |  |
| 6 | D.01.03.04 | Zdemontowanie słupów A-owych | szt. | 7,00 |  |  |
| 7 | D.01.03.04 | Usunięcie gałęzi drzew | szt. | 100,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-7) : |  |

Słownie wartość netto:  ………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………..………  zł

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: „Przebudowa i  rozbudowa drogi woj. nr 158 na odcinku Drezdenko-Gorzów Wlkp.”

| Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- |
| A: ROZBUDOWA NA ODCINKU W KM 17+800,00 ÷ 21+840,58 | x |
| 1 | BRANŻA DROGOWA |  |
| 2 | BRANŻA SANITARNA |  |
| 3 | BRANŻA TELETECHNICZNA |  |
| 4 | BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA |  |
| B: PRZEBUDOWA NA ODCINKU W KM 29+115,00 ÷ 31+435,00 | x |
| 5 | BRANŻA DROGOWA |  |
| 6 | BRANŻA SANITARNA |  |
| 7 | BRANŻA TELETECHNICZNA |  |
| 8 | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7) WARTOŚĆ NETTO ZŁ : |  |
| 9 | PODATEK VAT 23% ZŁ: |  |
| 10 | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO W ZŁ: |  |

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł