## TER
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 282 w m.Droszków km ok. 18+290,00.
CPV- 45000000-7 roboty budowlane, dodatkowy kod CPV – 45311000-0 oświetlenie dróg - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, CPV – 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Lp. | NR SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | cena jednostkowa | wartość brutto
1 | D.07.00.00 | Zasilanie | 1 | kpl
1.2 |  | Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych | 1 | kpl
1.3 |  | Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych | 1 | kpl
1.4 |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych | 1 | kpl
1.5 |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu | 1 | kpl
2 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu
3 | D.08.02.02 | Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych związanych z kanalizacją kablową | 1 | kpl
Wartość robót (brutto)

## Przedmiar
Przedmiar
Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 282 w m.Droszków km ok. 18+290,00.
CPV- 45000000-7 roboty budowlane, dodatkowy kod CPV – 45311000-0 oświetlenie dróg - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, CPV – 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Lp. | NR SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość
x | D.07.00.00 | Zasilanie
1 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 24
2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 75
3 |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 110 | m | 75
4 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4
5 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 23
6 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych YKY 3x10mm2 | m | 136
7 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 24
8 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 2
x |  | Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych
9 | D.07.00.00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 110 | m | 45
10 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 75 | m | 5
11 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4
12 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 9.5
13 |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-1 ( 0,60x0,60x0,90 ) z elementów prefabrykowanych | stud. | 5
x |  | Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych
14 | D.07.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x1,5mm2 | m | 90
15 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 5x1,5mm2 | m | 135
16 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 7x1,5mm2 | m | 45
17 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - XzWDXpek 75-1,05/5,0 | m | 90
18 |  | Mechaniczne stawianie slupa sygnalizacyjnego z wys. 6,0m z wnęką kablową dla montażu sygnalizatorów | szt. | 2
19 |  | Montaż zawiesi sygnalizatorów ulicznych 3x300 na słupie wysięgnikowym | kpl. | 2
20 |  | Montaż ekranu kontrastowego 3x300 na wysięgniku | szt. | 2
21 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na wysięgniku | szt. | 2
22 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na maszcie | szt. | 2
23 |  | Montaż sygnalizatora 2x200 LED na maszcie | szt. | 2
24 |  | Dostawa, montaż i podłączenie wraz z uruchomieniem sterownika | szt. | 1
25 |  | Dostawa i montaż przycisków zgłoszeniowych zgodnie z pkt. 2,7 PBW | szt. | 2
26 |  | Dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. | 2
27 |  | Dostawa i montaż kamery detekcji zgodnie z pkt. 2.8 PBW | szt. | 4
28 |  | Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - listwa zaciskowa WAGO | kpl. | 2
29 |  | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych | szt. | 12
30 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2
31 |  | Badanie linii kablowej sterowniczej | odc. | 12
32 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 2
33 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 2
x |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych
34 | D.07.00.00 | Wykopy wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 4
35 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl. | 2
36 |  | Demontaż wysięgników mocowanych na słupie | szt. | 2
37 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | 2
38 |  | Demontaz i montaż istniejących fundamentów pod słupy oświetleniowe | szt. | 2
39 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z demontażu | szt. | 2
40 |  | Montaż wysięgników rurowych z demontażu | szt. | 2
41 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach | kpl. | 2
42 |  | Dostawa opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 55W 6200lm 5700K IP 66 O6P DALI z układem do sterowania lampami LED zgodnie z pkt. 2.11 PBW | szt. | 2
43 |  | Zabudowa złacza kablowego IZK | szt. | 2
44 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
45 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
x |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
46 | D.08.02.02 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2
47 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2
48 |  | Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - montaż na maszcie | szt. | 2
49 |  | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 4
50 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z demontażu | szt. | 4
51 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe średnie | szt. | 2
52 |  | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe, chemoutwardzlane, gr. 3mm - linie | m2 | 2.44
6 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu
53 | D.08.02.02 | Wykonanie projektu tymczasowej org. ruchu | kpl | 1
54 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu | kpl | 1
7 |  | Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych związanych z kanalziacją kablową
55 | D.08.02.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 4
56 |  | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm ręcznie | m2 | 4
57 |  | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4
58 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4

## Kosztorys KI
Kosztorys Inwestorski
Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 282 w m.Droszków km ok. 18+290,00.
CPV- 45000000-7 roboty budowlane, dodatkowy kod CPV – 45311000-0 oświetlenie dróg - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, CPV – 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Lp. | NR SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 | D.07.00.00 | Zasilanie
1.1 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 24 | 161.17 | 3868.08
1.2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 75 | 3.64 | 273
1.3 |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 110 | m | 75 | 13.36 | 1002
1.4 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4 | 208.86 | 835.44
1.5 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 23 | 124.75 | 2869.25
1.6 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych YKY 3x10mm2 | m | 136 | 33.93 | 4614.48
1.7 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 24 | 66.24 | 1589.76
1.8 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 2 | 71.53 | 143.06
|  | Razem dział: Zasilanie |  |  |  | 15195.07
2 |  | Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych
2.1 | D.07.00.00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 110 | m | 45 | 63.35 | 2850.75
2.2 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 75 | m | 5 | 60.16 | 300.8
2.3 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4 | 208.86 | 835.44
2.4 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 9.5 | 124.75 | 1185.125
2.5 |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-1 ( 0,60x0,60x0,90 ) z elementów prefabrykowanych | stud. | 5 | 1556.91 | 7784.55
|  | Razem dział: Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych |  |  |  | 12956.665
3 |  | Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych
3.1 | D.07.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x1,5mm2 | m | 90 | 9.9 | 891
3.2 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 5x1,5mm2 | m | 135 | 11.46 | 1547.1
3.3 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 7x1,5mm2 | m | 45 | 15.88 | 714.6
3.4 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - XzWDXpek 75-1,05/5,0 | m | 90 | 11.65 | 1048.5
3.5 |  | Mechaniczne stawianie slupa sygnalizacyjnego z wys. 6,0m z wnęką kablową dla montażu sygnalizatorów | szt. | 2 | 6957.56 | 13915.12
3.6 |  | Montaż zawiesi sygnalizatorów ulicznych 3x300 na słupie wysięgnikowym | kpl. | 2 | 439.86 | 879.72
3.7 |  | Montaż ekranu kontrastowego 3x300 na wysięgniku | szt. | 2 | 792.34 | 1584.68
3.8 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na wysięgniku | szt. | 2 | 2153.58 | 4307.16
3.9 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na maszcie | szt. | 2 | 1945.15 | 3890.3
3.10 |  | Montaż sygnalizatora 2x200 LED na maszcie | szt. | 2 | 1281.13 | 2562.26
3.11 |  | Dostawa, montaż i podłączenie wraz z uruchomieniem sterownika | szt. | 1 | 16732.21 | 16732.21
3.12 |  | Dostawa i montaż przycisków zgłoszeniowych zgodnie z pkt. 2,7 PBW | szt. | 2 | 618.56 | 1237.12
3.13 |  | Dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. | 2 | 510.06 | 1020.12
3.14 |  | Dostawa i montaż kamery detekcji zgodnie z pkt. 2.8 PBW | szt. | 4 | 5652.96 | 22611.84
3.15 |  | Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - listwa zaciskowa WAGO | kpl. | 2 | 107.97 | 215.94
3.16 |  | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych | szt. | 12 | 123.76 | 1485.12
3.17 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2 | 308.92 | 617.84
3.18 |  | Badanie linii kablowej sterowniczej | odc. | 12 | 132.47 | 1589.64
3.19 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 2 | 54.76 | 109.52
3.20 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 2 | 22.08 | 44.16
|  | Razem dział: Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych |  |  |  | 77003.95
4 |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych
4.1 | D.07.00.00 | Wykopy wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 4 | 126.29 | 505.16
4.2 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl. | 2 | 54.64 | 109.28
4.3 |  | Demontaż wysięgników mocowanych na słupie | szt. | 2 | 44.66 | 89.32
4.4 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | 2 | 431.08 | 862.16
4.5 |  | Demontaz i montaż istniejących fundamentów pod słupy oświetleniowe | szt. | 2 | 242.46 | 484.92
4.6 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z demontażu | szt. | 2 | 538.35 | 1076.7
4.7 |  | Montaż wysięgników rurowych z demontażu | szt. | 2 | 40.95 | 81.9
4.8 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach | kpl. | 2 | 187.27 | 374.54
4.9 |  | Dostawa opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 55W 6200lm 5700K IP 66 O6P DALI z układem do sterowania lampami LED zgodnie z pkt. 2.11 PBW | szt. | 2 | 1568.86 | 3137.72
4.10 |  | Zabudowa złacza kablowego IZK | szt. | 2 | 417.42 | 834.84
4.11 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2 | 57.4 | 114.8
4.12 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 54.76 | 54.76
|  | Razem dział: Doświetlenie przejścia dla pieszych |  |  |  | 7726.1
5 |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
5.1 | D.08.02.02 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2 | 19.47 | 38.94
5.2 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2 | 224.11 | 448.22
5.3 |  | Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - montaż na maszcie | szt. | 2 | 303.71 | 607.42
5.4 |  | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 4 | 34.09 | 136.36
5.5 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z demontażu | szt. | 4 | 179.24 | 716.96
5.6 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe średnie | szt. | 2 | 179.24 | 358.48
5.7 |  | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe, chemoutwardzlane, gr. 3mm - linie | m2 | 2.44 | 95.98 | 234.1912
|  | Razem dział: Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  | 2540.5712
6 | D.08.02.02 | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu
6.1 |  | Wykonanie projektu tymczasowej org. ruchu | kpl | 1 | 1627.5 | 1627.5
6.2 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu | kpl | 1 | 1371.39 | 1371.39
|  | Razem dział: Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu |  |  |  | 2998.89
7 |  | Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych związanych z kanalziacją kablową
7.1 | D.08.02.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 4 | 30.37 | 121.48
7.2 |  | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm ręcznie | m2 | 4 | 64.47 | 257.88
7.3 |  | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4 | 60.07 | 240.28
7.4 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4 | 96.4 | 385.6
|  | Razem dział: Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych związanych z kanalziacją kablową |  |  |  | 1005.24
Wartość robót (netto) zł.: | [5 empty] | 119426.4862
Podatek VAT 23% zł.: | [5 empty] | 27468.0918
Wartość robót (brutto) zł.: | [5 empty] | 146894.578
Wrtość robót w EURO (netto): | [5 empty] | 27973.3179
kurs EURO zgodnie z rozporzadzeniem Prezesa RM z dnia 18 grudnia 2019 r. | [5 empty] | 4.2693
Wyceny dokonano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dziennik Ustaw nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym