## Przedmiar
Przedmiar
Budowa sygnalizacji świetlnej typu ALL RED z detekcją ruchu pojazdów oraz wzbudzanych mechanicznie na przycisk wraz z dedykowanym oświetleniem przejść dla pieszych na drodze woj. nr 282 w m.Droszków km ok. 18+290,00.
CPV- 45000000-7 roboty budowlane, dodatkowy kod CPV – 45311000-0 oświetlenie dróg - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, CPV – 45233294-6 Instalowanie sygnalizacji drogowej
Lp. | NR SST | Opis | Jedn.obm. | Ilość
x | D.07.00.00 | Zasilanie
1 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 24
2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 75
3 |  | Ułożenie rur osłonowych DVR 110 | m | 75
4 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4
5 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 23
6 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych YKY 3x10mm2 | m | 136
7 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 24
8 |  | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 2
x |  | Kanalizacja kablowa i montaż studni kablowych
9 | D.07.00.00 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 110 | m | 45
10 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW , 1 warstwa w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie, 1 otwór w ciągu kanalizacji - 1 x HDPE 75 | m | 5
11 |  | Wykopy pionowe dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 4
12 |  | Przepychanie rur RHDPE 110 pod drogami i nasypami | m | 9.5
13 |  | Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-1 ( 0,60x0,60x0,90 ) z elementów prefabrykowanych | stud. | 5
x |  | Montaż kabli i urządzeń sygnalizacyjnych
14 | D.07.00.00 | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 3x1,5mm2 | m | 90
15 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 5x1,5mm2 | m | 135
16 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - YKY 7x1,5mm2 | m | 45
17 |  | Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - XzWDXpek 75-1,05/5,0 | m | 90
18 |  | Mechaniczne stawianie slupa sygnalizacyjnego z wys. 6,0m z wnęką kablową dla montażu sygnalizatorów | szt. | 2
19 |  | Montaż zawiesi sygnalizatorów ulicznych 3x300 na słupie wysięgnikowym | kpl. | 2
20 |  | Montaż ekranu kontrastowego 3x300 na wysięgniku | szt. | 2
21 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na wysięgniku | szt. | 2
22 |  | Montaż sygnalizatora 3x300 LED ogólny na maszcie | szt. | 2
23 |  | Montaż sygnalizatora 2x200 LED na maszcie | szt. | 2
24 |  | Dostawa, montaż i podłączenie wraz z uruchomieniem sterownika | szt. | 1
25 |  | Dostawa i montaż przycisków zgłoszeniowych zgodnie z pkt. 2,7 PBW | szt. | 2
26 |  | Dostawa i montaż sygnalizatorów akustycznych | szt. | 2
27 |  | Dostawa i montaż kamery detekcji zgodnie z pkt. 2.8 PBW | szt. | 4
28 |  | Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - listwa zaciskowa WAGO | kpl. | 2
29 |  | Montaż głowic kablowych - obróbka kabli sygnalizacyjnych | szt. | 12
30 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III | szt. | 2
31 |  | Badanie linii kablowej sterowniczej | odc. | 12
32 |  | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 2
33 |  | Pierwszy pomiar skuteczności zerowania | pomiar. | 2
x |  | Doświetlenie przejścia dla pieszych
34 | D.07.00.00 | Wykopy wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia | m3 | 4
35 |  | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku | kpl. | 2
36 |  | Demontaż wysięgników mocowanych na słupie | szt. | 2
37 |  | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg | szt. | 2
38 |  | Demontaz i montaż istniejących fundamentów pod słupy oświetleniowe | szt. | 2
39 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych z demontażu | szt. | 2
40 |  | Montaż wysięgników rurowych z demontażu | szt. | 2
41 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki w latarniach | kpl. | 2
42 |  | Dostawa opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie LED 55W 6200lm 5700K IP 66 O6P DALI z układem do sterowania lampami LED zgodnie z pkt. 2.11 PBW | szt. | 2
43 |  | Zabudowa złacza kablowego IZK | szt. | 2
44 |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 2
45 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1
x |  | Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
46 | D.08.02.02 | Rozebranie słupków do znaków | szt. | 2
47 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | 2
48 |  | Wysięgniki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - montaż na maszcie | szt. | 2
49 |  | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | 4
50 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - z demontażu | szt. | 4
51 |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe średnie | szt. | 2
52 |  | Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego - grubowarstwowe, chemoutwardzlane, gr. 3mm - linie | m2 | 2.44
6 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu
53 | D.08.02.02 | Wykonanie projektu tymczasowej org. ruchu | kpl | 1
54 |  | Wprowadzenie tymczasowej org. ruchu | kpl | 1
7 |  | Roboty drogowe chodniki - po robotach ziemnych związanych z kanalziacją kablową
55 | D.08.02.02 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 4
56 |  | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 10 cm ręcznie | m2 | 4
57 |  | Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą | m2 | 4
58 |  | Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 4