formularz nr 2

…………………………………………………..

 pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa agregatu prądotwórczego marki Kraft &Dele model KD 688,**

**do bieżącego utrzymania dróg OD Babimost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.****/zł netto/** | **Razem wartość****/zł netto/** |
| **1** | Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego marki Kraft &Dele model KD 688 Dane techniczne:- max. wyjście: 4,85 kW- moc znamionowa: 4,50 kW- współczynnik mocy: 1,0- paliwo: benzyna- znamionowa praca ciągła: ok. 8h- wymiary całkowite dł. x szer. x wys.: 630 x 490 x 520 mm- waga: 40,50 kgSkład zestawu:- agregat prądotwórczy KD 688 KRAFT&DELE- kable do ładowania - wtyczka 230 V x 2- klucz do świec- śrubokręt- instrukcja obsługi w j. polskim- oryginalne opakowanie | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **Razem wartość netto**  |  |
| **VAT (23%)** |  |
| **Razem wartość brutto** |  |

*Słownie brutto:* …………………………………………………………………………………………………………..

**W/w cena zawiera koszt dostawy.**

Adres dostawy:

Obwód Drogowy Babimost

ul. Towarowa 4

66-110 Babimost

Dostawa w godz.: 7:00-14:30

 Podpis:

 ………………………………………

 /czytelny podpis upełnomocnionego

 przedstawiciela lub imienna pieczątka podpis/