formularz nr 2

…………………………………………………..

pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa agregatu prądotwórczego marki Kraft &Dele model KD 688,**

**do bieżącego utrzymania dróg OD Babimost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **/zł netto/** | **Razem wartość**  **/zł netto/** |
| **1** | Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego marki Kraft &Dele model KD 688  Dane techniczne:  - max. wyjście: 4,85 kW  - moc znamionowa: 4,50 kW  - współczynnik mocy: 1,0  - paliwo: benzyna  - znamionowa praca ciągła: ok. 8h  - wymiary całkowite dł. x szer. x wys.: 630 x 490 x 520 mm  - waga: 40,50 kg  Skład zestawu:  - agregat prądotwórczy KD 688 KRAFT&DELE  - kable do ładowania  - wtyczka 230 V x 2  - klucz do świec  - śrubokręt  - instrukcja obsługi w j. polskim  - oryginalne opakowanie | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **Razem wartość netto** | | | | |  |
| **VAT (23%)** | | | | |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | |  |

*Słownie brutto:* …………………………………………………………………………………………………………..

**W/w cena zawiera koszt dostawy.**

Adres dostawy:

Obwód Drogowy Babimost

ul. Towarowa 4

66-110 Babimost

Dostawa w godz.: 7:00-14:30

Podpis:

………………………………………

/czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela lub imienna pieczątka podpis/