formularz nr 2

…………………………………………………..

pieczęć wykonawcy

**FORMULARZ CENOWY**

**Dostawa agregatu prądotwórczego Atlas Copco P 6500 S5 1-faz AVR,**

**do bieżącego utrzymania dróg OD Babimost**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena jedn.**  **/zł netto/** | **Razem wartość**  **/zł netto/** |
| **1** | Dostawa fabrycznie nowego agregatu prądotwórczego marki Atlas Copco P 6500 S5 1-faz AVR w ilości 1 szt.:  Dane techniczne:  - moc znamionowa: 5,0 kW  - napięcie znamionowe: 230 V  - paliwo: benzyna  - silnik: AC 390FD  - rodzaj rozruchu: elektryczny  - rodzaj paliwa: benzyna  - prędkość znamionowa: 3000  obr./min.  - pojemność zbiornika paliwa:  25 l  - waga: 79 kg | **Kpl.** | **1** |  |  |
| **Razem wartość netto** | | | | |  |
| **VAT (23%)** | | | | |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | |  |

*Słownie brutto:* …………………………………………………………………………………………………………..

**W/w cena zawiera koszt dostawy.**

Adres dostawy:

Obwód Drogowy Babimost

ul. Towarowa 4

66-110 Babimost

Dostawa w godz.: 7:00-14:30

Podpis:

………………………………………

/czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela lub imienna pieczątka podpis/