formularz nr 2

……………………………………

/pieczęć wykonawcy/

**FORMULARZ CENOWY**

**Przegląd wraz z naprawą sygnalizatorów gołoledzi**

**na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH** | **JEDNOSTKA** | | | **CENA JEDNOSTKOWA**  **/zł netto/** | **WARTOŚĆ** | | |
| **NAZWA** | **ILOŚĆ** | |
| **CZĘŚĆ A** | | | | | | | |
| **1** | **Wykonanie przeglądu technicznego sygnalizatora gołoledzi typ: ASG 2000 w tym:**   1. **Sprawdzenie poprawności wskazań termometru powietrza** 2. **Sprawdzenie poprawności wskazań termometru gruntu** 3. **Sprawdzenie poprawności wskazań higrometru** 4. **Oczyszczenie i kalibracja przetwornika wilgotności H881TE** 5. **Sprawdzenie stanu technicznego budki meteo B1** | **Kpl.** | | **3** |  | |  |
| **CZĘŚĆ B** | | | | | | | |
| **2** | **Naprawa elektronicznych urządzeń pomiarowych - części eksploatacyjne**  (wartość, którą Zamawiający przeznacza na materiały + robociznę - zł netto) | | | | | | **2 575,00** |
| **Razem wartość netto (cześć A +B)** | | | | | | |  |
| **VAT (23%)** | | | | | | |  |
| **Razem wartość brutto** | | | | | | |  |

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………….

**Cena usługi zawiera:**

**- koszt robocizny,**

**- koszt części eksploatacyjnych**

**- koszt dojazdu/powrotu serwisu**

Podpis:

………………………………………

/czytelny podpis upełnomocnionego

przedstawiciela lub imienna pieczątka + podpis/