...........................................

(miejscowość, data)

...........................................................

(Nazwa Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  OFERTY

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE –

ZARZĄD  DRÓG  WOJEWÓDZKICH

65-042 ZIELONA  GÓRA

AL. NIEPODLEGŁOŚCI  32

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-39/2019) pod nazwą:

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”

MY NIŻEJ PODPISANI

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę brutto: ……………………………….............................................................………zł

(słownie:................................................................................................................................................ zł.

zgodnie z wypełnionym  formularzem cenowym.

2.    UDZIELAMY    3 lata;        4 lata;       5 lat*  gwarancji jakości na wykonane roboty. 		      *niepotrzebne skreślić

- OŚWIADCZAMY, iż kierownik budowy pełnił funkcję Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru specjalność inżynierska drogowa od początku realizacji,  do zakończenia i rozliczenia inwestycji w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki brukowej o wielkości nadzorowanych robót budowlanych min 500m2, na …......... zadaniu/zadaniach*.

| Lp. | Imię i nazwisko | Rodzaj pełnionej funkcji na wykazanych zadaniach | Doświadczenie zawodowe jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych lub Inspektor nadzoru specjalność inżynierska drogowa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ......................... ........................ Kierownik budowy | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki brukowej):........................ 3. wielkość nadzorowanych robót ( m2): …………………………… 4. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………… 5. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………… 6.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………….. 7.nazwa zamawiającego: ................................... |
| 2. |  | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki brukowej):........................ 3. wielkość nadzorowanych robót ( m2): …………………………… 4. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………… 5. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………… 6.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………….. 7.nazwa zamawiającego: ................................... |
| 3. |  | kierownik robót/ kierownik budowy/ Inspektor nadzoru –specjalność inżynierska drogowa* | 1.nazwa zamówienia: ......................... 2.zakres (budowa, przebudowa nawierzchni z kostki brukowej):........................ 3. wielkość nadzorowanych robót ( m2): …………………………… 4. okres realizacji roboty budowlanej (od m-c/rok do m-c/rok):………… 5. okres pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót drogowych lub inspektora nadzoru (od m-c/rok do m-c/rok):…………… 6.zakończenie i rozliczenie inwestycji (OKREŚLIĆ: TAK/NIE):………….. 7.nazwa zamawiającego: ................................... |

4.   OŚWIADCZAMY, że roboty objęte zamówieniem wykonamy w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5. OŚWIADCZAMY, że prace w zakresie wskazanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia wykonamy osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę.

6.    OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  oraz wyjaśnieniami i zmianami Specyfikacji przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

7.     OŚWIADCZAMY, że  uważamy   się  za  związanych  niniejszą  ofertą  na  czas  wskazany  w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.  AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9.   OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, które zostały zawarte  w  Specyfikacji

Istotnych  Warunków  Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia

umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez  Zamawiającego.

10.  ROBOTY objęte zamówieniem wykonamy sami* / przy współudziale podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie powierzona realizacja następującego zakresu zamówienia:

| Nazwa i adres Podwykonawcy (podać o ile to wiadome na etapie składania oferty) | Zakres powierzonych do wykonania robót |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |

11.  OŚWIADCZAMY, iż w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegamy na zasobach podmiotów trzecich wskazanych poniżej:

| Nazwa i adres Podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres udostępnionych zasobów |
| --- | --- |
| 1. | zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna* |
| 2. | zdolności zawodowe* sytuacja ekonomiczna* |

12 .    DEKLARUJEMY rozpoczęcie robót nie później, niż w ciągu 30 dni od daty przekazania placu budowy.

13.    DEKLARUJEMY wniesienie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

14.    WADIUM  w kwocie  8.000,00 zł  zostało wniesione w dniu .............................................................

w postaci......................................................................................................................................................

( potwierdzenie wniesienia w załączeniu)

Zwrotu wadium (wniesionego w pieniądzu) należy  dokonać na następujący rachunek: ....................................................................................................................................................................

15. OŚWIADCZAMY, iż reprezentowana przez nas firma należy do sektora mikroprzedsiębiorstw* / małych przedsiębiorstw* / średnich przedsiębiorstw* / nie dotyczy*, zgodnie z  Zaleceniem Komisji z dnia 06.05.2003 r. (Dz.U.UE L 124 z 20.5.2003).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR.

16. INFORMUJEMY**, iż wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu  do  następujących  towarów  lub  usług  …………………  których  dostawa

(podać nazwę, rodzaj)

lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to …………………………. zł netto*.

**dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez Zamawiającego podatku VAT przy porównywaniu cen ofertowych.

17. OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się        o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

18.  KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:

Firma: ......................................................................................................................

Adres: ..................................................................................................................................

tel.............................fax....................................e-mail: ..................................................................................

19.  Załącznikami do niniejszej oferty są:

a) .............................................................................

b) .............................................................................

*niepotrzebne  skreślić

1) rozporządzee Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                       ***W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia  przez wykreślenie pkt 17 formularz oferty).

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Załącznik nr 1

do formularza oferty

.....................................................

(Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

I SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przetarg nieograniczony:  „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy.

Podpisano:

................................................................

(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ...... ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

Podpisano:

................................................................

(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5B Instrukcji dla Wykonawców.

Podpisano:

................................................................

(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Oświadczam*, że w stosunku do następujących podmiotów, na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

………………………………………………....................................................................................................………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano:

................................................................

(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

Oświadczam*, że w stosunku do następujących podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia (niebędących podmiotami na których zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu) : …………………………………………….....................................................................................................……......

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Podpisano:

................................................................

(data, czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

do formularza oferty

..................................................

(pieczęć podmiotu oddającego potencjał)

ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW

(opcjonalnie)

Osoba upoważniona do reprezentacji Podmiotu udostępniającego zasoby: ...........................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji Podmiotu, stanowisko - właściciel, prezes zarządu, prokurent, upełnomocniony reprezentant itp)

działając w imieniu i na rzecz

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres Podmiotu)

Działając na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(określenie zasobu* – zdolności zawodowe, sytuacja ekonomiczna)

do dyspozycji Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

(nazwa Wykonawcy)

na potrzeby realizacji zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”, nr sprawy ZDW-ZG-WZA-3310-39/2019

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..

(określenie zasobu – zdolność zawodowa (wiedza i doświadczenie), osoby (potencjał kadrowy), sytuacja ekonomiczna)

..........................................................................................................................................................................................

(należy podać informacje umożliwiające ocenę spełnienia warunków, określonych w pkt 5.1. B) Instrukcji, przez udostępniane zasoby)

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów mojego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………………………..…..……………….

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia publicznego będzie następujący:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

- zrealizuję / nie zrealizuję* roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

………………………………………………………………………………………………………………………..…………...…….

__________________ dnia __ __ _____ roku

_______________________________

(podpis Podmiotu/ osoby upoważnionej

do reprezentacji Podmiotu)

*podać właściwe

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza można przedstawić inne dokumenty, które określają w szczególności:

a)	zakres  dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b)	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c)	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d)     czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształceń i kwalifikacji zawodowych lub  doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wykazane zdolności dotyc

……………………….......................…

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”.

ODCINEK 1 – km 1+774,20 do km 1+819,00

| BRANŻA DROGOWA |
| --- |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| 1 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia z odwozem i utylizacja na składowisko wykonawcy i oczyszczeniem terenu | ha | 0,0015 |  |  |
| 2 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30 cm z odwiezieniem i utylizacja na składowisku wykonawcy | m2 | 160,0 |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną założono gr. do 18 cm: | m | 49,9 |  |  |
| 4 |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy | m2 | 5,0 |  |  |
| 5 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego założono gr. 15 cm z odwiezieniem i utylizacja na składowisku wykonawcy | m2 | 69,0 |  |  |
| 6 |  | Rozebranie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm (kostka do ponownego wbudowania): | m2 | 69,0 |  |  |
| 7 |  | Rozebranie krawężnika betonowego 30x20 cm z odwiezieniem i utylizacja na składowisku wykonawcy | m | 29,9 |  |  |
| 8 |  | Rozebranie krawężnika betonowego 22x20 cm z odwiezieniem i utylizacja na składowisku wykonawcy | m | 20,0 |  |  |
| 9 |  | Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami (pow. do 0,08 m2) z odwiezieniem i utylizacja na składowisku wykonawcy | m3 | 4,0 |  |  |
| 10 |  | Rozebranie obrzeża bet. 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (w miejscu przełożenia nawierzchni chodników) – obrzeże do ponownego wbudowania | m | 38,0 |  |  |
| 11 |  | Rozebranie ścieku z brukowca pomiędzy jezdnią i ogrodzeniem posesji nr dz. ewid. 126/1 o pow. ok. 15 m2 (brukowiec do ponownego wbudowania) wraz z ewentualną podbudową oraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl. | 1,0 |  |  |
| 12 |  | Rozebranie murowanego ogrodzenia posesji nr dz. ewid. 126/1 wraz z podmurówką o dł. ok. 20,0 m, ogrodzenie murowane z cegły (gr. ścianki ok. 30 cm) o wys. ok. 2,0 m ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl | 1,0 |  |  |
| 13 |  | Rozebranie ściany czołowej przepustu wraz z demontażem istniejącej stalowej balustrady z elementów rurowych i robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl. | 1,0 |  |  |
| x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 14 | D-02.01.01 | Wykopy z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją – grunt zakwalifikowany jako niebudowlany przeznaczony na odkład | m3 | 5,0 |  |  |
| 15 | D-02.03.01 | Plantowanie skarp i terenów zielonych | m2 | 50,0 |  |  |
| 16 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypu (dokop wykonawcy + zakup gruntu) | m3 | 35,0 |  |  |
| x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE | x | x | x | x |
| 17 | D-03.01.01 | Budowa ściany czołowej przepustu | x | x | x | x |
| 18 |  | Wykonanie wykopów wraz z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy z utylizacją oraz odwodnieniem wykopu na czas robót | m3 | 45,0 |  |  |
| 19 |  | Zasypywanie wykopu wraz z zagęszczeniem wraz z odwodnieniem na czas robót (grunt z dokopu Wykonawcy - zakup gruntu) | m3 | 35,0 |  |  |
| 20 |  | Wykonanie ławy betonowej pod ściankę czołową z betonu klasy C12/15 (B15) | m3 | 0,9 |  |  |
| 21 |  | Wykonanie ściany czołowej z betonu klasy C25/30 (B30) | m3 | 5,9 |  |  |
| 22 |  | Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN | kg | 640,6 |  |  |
| 23 |  | Izolacja powierzchni betonowych stykających się z gruntem poprzez trzykrotne malowanie masami asfaltowymi | m2 | 32,8 |  |  |
| 24 |  | Wykonanie izolacjo-nawierzchni na bazie żywic epoksydowo-poliuretanowych na gzymsie grubości 4 mm: | m2 | 3,8 |  |  |
| 25 |  | Montaż stalowej balustrady w gzymsie z płaskowników o wys. 1,10 m i szerokości balustrady 0,08 m (rozstaw słupków 2,0m , skrajne słupki 1,60m | m | 9,5 |  |  |
| 26 |  | Umocnienie dna i skarpy rowu brukiem kamiennym (materiał z rozbiórki) na długości 4,60 m, kostka wtopiona w beton klasy C16/20 | m2 | 20,0 |  |  |
| 27 |  | Profilowanie skarp | m2 | 25,0 |  |  |
| 28 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub deszczowej: | szt. | 6,0 |  |  |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 29 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie | m2 | 30,0 |  |  |
| 30 | D-04.04.02a | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) gr. 15 cm | m2 | 157,0 |  |  |
| 31 | D-04.06.01b | Podbudowa z betonu cementowego C16/20 (B20) gr. 25 cm – ścieku przy wpuście terenowym: | m2 | 2,5 |  |  |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 32 | D.05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni przy krawężnikach | t | 2,6 |  |  |
| x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 33 | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy, skarp i terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej: | m2 | 50,0 |  |  |
| x | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| 34 | D-07.01.01 | Usunięcie istn. oznakowania poziomego (cienkowarstwowego): | m2 | 34,3 |  |  |
| 35 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome – grubowarstwowe: | m2 | 18,1 |  |  |
| 36 | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe: |  |  |  |  |
| 37 |  | Demontaż istn. tarcz znaków wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora: | szt. | 9,0 |  |  |
| 38 |  | Demontaż istn. tarcz (do ponownego montażu): | szt. | 1,0 |  |  |
| 39 |  | Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 60 o podwójnym wysięgniku): | szt. | 4,0 |  |  |
| 40 |  | Montaż istn. tarcz znaku: | szt. | 1,0 |  |  |
| 41 |  | Montaż tarcz znaku zakazu B (grupa wielkości średnie): | szt. | 3,0 |  |  |
| 42 |  | Montaż tarcz znaku A i D (grupa wielkości średnie) na tablicy fluorescencyjnej: | szt. | 2,0 |  |  |
| 43 | D-07.06.01a | Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m | m | 20,0 |  |  |
| x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 44 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 30,0 |  |  |
| 45 |  | Ułożenie krawężnika betonowego 20x22 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 13,9 |  |  |
| 46 |  | Ułożenie krawężnika betonowego skośnego 20x22/30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 6,0 |  |  |
| 47 | D-08.02.02 | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: | m2 | 88,0 |  |  |
| 48 |  | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (kostka z rozbiórki) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: | m2 | 69,0 |  |  |
| 49 |  | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej kolorowej z wypustkami (kostka koloru czerwonego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm | m2 | 2,4 |  |  |
| 50 | D-08.03.01 | Ułożenie palisady betonowej 14x28 cm o wys. 0,6÷1,5 m koloru szarego: | m | 18,0 |  |  |
| 51 |  | Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm: | m | 67,0 |  |  |
| 52 |  | Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm (obrzeże chodnikowe z rozbiórki): | m | 38,0 |  |  |
| 53 | D-08.05.03 | Wykonanie ścieku terenowego z kostki kamiennej 10x10cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm, z wypełnieniem (zalaniem) spoin zaprawą cementową: | m2 | 2,5 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-53) : |  |

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………...…………  zł

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

……………………….......................…

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”.

ODCINEK 1 – km 1+774,20 do km 1+819,00

| BRANŻA SANITARNA |
| --- |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Roboty ziemne sieci kanalizacji deszczowej |
| 1 | D.02.00.00 | Wykopy oraz przekopy na odkład | m3 | 30,05 |  |  |
| 2 |  | Wykopy liniowe lub jamiste | m3 | 7,56 |  |  |
| 3 |  | Zasypanie wykopów | m3 | 25,05 |  |  |
| 4 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm -podsypka wykonana piaskiem | m3 | 2,04 |  |  |
| 5 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm – obsypka 30 cm nad rurę piaskiem | m3 | 4,50 |  |  |
| Roboty montażowe sieci kanalizacyjnej deszczowej |
| 6 | D.03.02.01 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm litych D1-D2 | m | 18,00 |  |  |
| 7 |  | Kanały z rur tworzywowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm – rura dn 600 SN8 PP | m | 7,00 |  |  |
| 8 |  | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn.200 mm – przykanaliki do wpustów deszczowych | m | 1,00 |  |  |
| 9 |  | Studnie rewizyjne tworzywowe o śr. D=600/315 typ I dopływ lewy z włazem D=400 na pierścieniu odciążającym- D2 | stud. | 1,00 |  |  |
| 10 |  | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie z dnem prefabrykowanym, z płytą nastudzienną i z włazem kanalizacyjnym żeliwno- betonowym C250 z wbudowanymi przejściami szczelnymi D1 | stud. | 1,00 |  |  |
| 11 |  | Wpust uliczny ściekowy jezdniowy Dn=500 z pierścieniem odciążającym i utrzymującym z uchylną kratą i uchylną klapą na zawiasach klasy C250 z osadnikiem oraz z koszem na nieczystości stałe Wt1 | szt. | 1,00 |  |  |
| 12 |  | Połączenie istniejącego przepustu dn500 rury betonowej z rurą wychodzącą ze studni PVC za pomocą złącza elastycznego VPC | kpl | 1,00 |  |  |
| 13 |  | Przedłużenie rury odpływowej z posesji dz.126/12 do istniejącego rowu , do projektowanej studzienki kanalizacyjnej | kpl | 1,00 |  |  |
| 14 |  | Wykonanie przedłużenia przebudowy rury odpowietrzającej przepompownię ścieków -rura PVC dn100 | kpl | 1,00 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-14) : |  |

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

……………………….......................…

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”.

ODCINEK 1 – km 1+774,20 do km 1+819,00

| BRANŻA ELEKTRYCZNA |
| --- |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | ST-E.01 | Przyłacze energetyczne | x | x | x | x |
| 1 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 0,96 |  |  |
| 2 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 6 |  |  |
| 3 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - NAYY-J 4x35 | m | 3 |  |  |
| 4 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - NAYY-J 4x35 | m | 5 |  |  |
| 5 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NAYY-J 4x35 | m | 7 |  |  |
| 6 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 0,72 |  |  |
| 7 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  |  |
| 8 |  | Złącza kablowe typu ZK-1 | kpl. | 1 |  |  |
| 9 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 1 |  |  |
| 10 |  | Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - ogranicznik przepięć | szt. | 3 |  |  |
| 11 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m | szt. | 1 |  |  |
| 12 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane - za następne 1.5 m długości | szt. | 4 |  |  |
| 13 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| x | ST-E.02 | Linia oświetlenia drogowego | x | x | x | x |
| 14 |  | Kopanie rowow dla kabli | m3 | 7,04 |  |  |
| 15 |  | Wykopy dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem | m3 | 1,28 |  |  |
| 16 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 44 |  |  |
| 17 |  | Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami | m | 8 |  |  |
| 18 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych -YKY 3x6 | m | 8 |  |  |
| 19 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel -YKY 3x6 | m | 31 |  |  |
| 20 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 5,28 |  |  |
| 21 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 4 |  |  |
| 22 |  | Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce | szt.żył | 12 |  |  |
| 23 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup aluminowy anodowamy h=6m | szt. | 2 |  |  |
| 24 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 7 m | kpl.przew. | 2 |  |  |
| 25 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa LED 80 W dedykowana na przejście dla pieszych | szt. | 2 |  |  |
| 26 |  | Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - szafka oświetlenia drogowego | szt. | 1 |  |  |
| 27 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy obmiar = 2 odc. | odc. | 2 |  |  |
| 28 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 |  |  |
| 29 |  | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1 |  |  |
| 30 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) | szt. | 3 |  |  |
| 31 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - za następne 1.5 m długości | szt. | 12 |  |  |
| 32 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 |  |  |
| 33 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 2 |  |  |
| x | ST-E.03 | Usunięcie kolizji | x | x | x | x |
| 34 |  | Demontaż kabli wielożyłowych o masie 1,0-2,0 kg/m układanych w gruncie | m | 6 |  |  |
| 35 |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 1,92 |  |  |
| 36 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 12 |  |  |
| 37 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m | 6 |  |  |
| 38 |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 1,44 |  |  |
| 39 |  | Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy | odc. | 2 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-39) : |  |

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

……………………….......................…

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

FORMULARZ  CENOWY

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”.

ODCINEK 2 – km 2+532,30 do km 2+631,39

| BRANŻA DROGOWA |
| --- |
| Lp. | Pozycja wg specyfikacji | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. Netto zł | Wartość netto zł (kol.5xkol.6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| x | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x |
| x | D-01.02.01 | Usunięcie (ścięcie) drzew w warunkach utrudnionych wraz z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora: | x | x | x | x |
| 1 |  | - o średnicydo 15 cm | szt. | 1,0 |  |  |
| 2 |  | - o średnicy 46-55 cm | szt. | 1,0 |  |  |
| x | D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie pni i korzeni z wywozem na składowisko Wykonawcy i utylizacją: | x | x | x | x |
| 3 |  | - o średnicydo 15 cm | szt. | 1,0 |  |  |
| 4 |  | - o średnicy 46-55 cm | szt. | 1,0 |  |  |
| 5 | D-01.02.01 | Karczowanie krzaków i podszycia z odwozem i utylizacją na składowisko wykonawcy i oczyszczeniem terenu | ha | 0,0166 |  |  |
| 6 | D-01.02.02 | Zdjęcie warstwy humusu o gr. 30 cm wraz z odwozem i utylizacja na skałdowisku wykonawcy | m2 | 400,0 |  |  |
| 7 | D-01.02.04 | Cięcie nawierzchni bitumicznej piłą mechaniczną założono gr. do 18 cm: | m | 88,7 |  |  |
| 8 |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową z odwozem i utylizacją materiału z rozbiórki na składowisku wykonawcy | m2 | 8,9 |  |  |
| 9 |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. do 5 cm | m2 | 53,5 |  |  |
| 10 |  | Rozebranie nawierzchni lub podbudowy z brukowca (kamienia polnego) założono gr. do 20 cm (brukowiec częściowo do ponownego wbudowania – umocnienie wylotu przepustu „odcinek 1”): | m2 | 127,3 |  |  |
| 11 |  | Rozebranie krawężnika betonowego 22x20 cm: | m | 61,7 |  |  |
| 12 |  | Rozebranie ławy bet. pod krawężnikami (pow. do 0,08 m2): | m3 | 4,9 |  |  |
| 13 |  | Rozebranie ogrodzenia posesji (dz. ewid. 165/1, 165/2, 150/1) wzdłuż proj. chodnika oraz po przeciwnej stronie ulicy o łącznej dł. 128,0 m i wys. ok. 1,5 m – ogrodzenie częściowo murowane wraz z podmurówką i bramą wejściową z blachy trapezowej – ogrodzenie murowane z cegły (gr. ścianki ok. 30 cm) i częściowo z siatki metalowej na słupkach żelbetowych lub stalowych zabetonowanych w podmurówce – wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | kpl. | 1,0 |  |  |
| 14 |  | Rozebranie cokołów ogrodzeń (pozostałości po zniszczonych lub rozebranych ogrodzeniach) przy posesji (dz. ewid. 164/2) o dł. ok. 16,0 m wykonanych z betonu o gr. ścianki ok. 20 cm i wys. ok. 20 cm ponad poziom terenu wraz z robotami ziemnymi oraz wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją | rycz. | 1,0 |  |  |
| x | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x |
| 15 | D-02.01.01 | Wykopy w gruncie z transportem urobku na składowisko Wykonawcy i utylizacją | m3 | 100,0 |  |  |
| 16 | D-02.03.01 | Plantowanie skarp i terenów zielonych: | m2 | 200,0 |  |  |
| 17 | D-02.03.01 | Wykopy w gruncie z transportem na teren inwestycji (dokop Wykonawcy): | m3 | 60,0 |  |  |
| 18 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypu | m3 | 60,0 |  |  |
| x | D-03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO I URZĄDZENIA OBCE | x | x | x | x |
| 19 | D-03.02.01a | Zabezpieczenie sieci urządzeń obcych (kabli telekomunikacyjnych) rurami osłonowymi dwudzielnymi Dn110 (wraz z robotami ziemnymi): | m | 10,5 |  |  |
| 20 |  | Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej lub deszczowej: | szt. | 3,0 |  |  |
| 21 |  | Regulacja pionowa zaworów urządzeń obcych - zawory wody lub gazu: | szt. | 2,0 |  |  |
| x | D-04.00.00 | PODBUDOWY | x | x | x | x |
| 22 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w wykopie: | m2 | 250,0 |  |  |
| 23 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych: | m2 | 378,2 |  |  |
| 24 | D-04.04.02a | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) gr. 20 cm: | m2 | 257,8 |  |  |
| 25 |  | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie) gr. 15 cm: | m2 | 166,0 |  |  |
| 26 | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem C1,5/2 o Rm = 4,0 MPa - gr. 30 cm (z wytwórni): | m2 | 265,7 |  |  |
| x | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x |
| 27 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm: | m2 | 183,1 |  |  |
| 28 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 cm: | m2 | 185,2 |  |  |
| 29 | D.05.03.17 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi – uzupełnienie masą bitumiczną na gorąco nawierzchni przy krawężnikach | t | 4,68 |  |  |
| x | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x |
| 30 | D-06.01.01 | Humusowanie poboczy, skarp i terenów zielonych z obsianiem mieszanką traw, przy grubości humusowania 10 cm, z dowozem ziemi urodzajnej: | m2 | 200,0 |  |  |
| x | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x |
| 31 | D-07.01.01 | Usunięcie istn. oznakowania poziomego (cienkowarstwowego): | m2 | 1,1 |  |  |
| 32 |  | Oznakowanie poziome – grubowarstwowe: | m2 | 7,3 |  |  |
| x | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe: | x | x | x | x |
| 33 |  | Demontaż istn. tarcz znaków wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora: | szt. | 2,0 |  |  |
| 34 |  | Demontaż istn. słupka dla znaku wraz z transportem w miejsce wskazane przez Inwestora: | szt. | 1,0 |  |  |
| 35 |  | Przestawienie istn. znaków (znaki na pojedynczym słupku dla znaku): | szt. | 1,0 |  |  |
| 36 |  | Przestawienie istn. znaków (znaki na podwójnych słupkach dla znaku): | szt. | 3,0 |  |  |
| 37 |  | Ustawienie słupka dla znaku (rura stalowa ocynkowana ø 60): | szt. | 3,0 |  |  |
| 38 |  | Montaż tarcz znaku zakazu B (grupa wielkości średnie): | szt. | 4,0 |  |  |
| 39 | D-07.06.01a | Montaż ogrodzenia tymczasowego z siatki leśnej na słupkach stalowych wys. 1,50m | m | 144,0 |  |  |
| x | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x |
| 40 | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 92,2 |  |  |
| 41 |  | Ułożenie krawężnika betonowego 20x22 cm z zaokrągloną krawędzią najazdową, na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 45,8 |  |  |
| 42 |  | Ułożenie krawężnika betonowego skośnego 20x22/30 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm i ławie z betonu C 12/15 (B15) z oporem – do 0,08 m2: | m | 6,0 |  |  |
| 43 | D-08.02.02 | Nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej (kostka koloru szarego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: | m2 | 166,0 |  |  |
| 44 |  | Nawierzchnia (zjazdów) z betonowej kostki brukowej kolorowej (kostka koloru grafitowego) gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 5 cm: | m2 | 64,8 |  |  |
| 45 | D-08.03.01 | Ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych 30x8 cm na podsypce cem.-piask. gr. 3 cm: | m | 98,2 |  |  |
| x | RAZEM WARTOŚĆ NETTO zł (suma poz. 1-45) : |  |

Słownie wartość netto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)

……………………….......................…

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przetarg nieograniczony: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 w m. Lubinicko w zakresie budowy chodników”.

| Lp | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Wartość netto w zł |
| --- | --- | --- |
| ODCINEK 1 – km 1+774,20 do km 1+819,00 | x |
| 1 | BRANŻA DROGOWA |  |
| 2 | BRANŻA SANITARNA |  |
| 3 | BRANŻA ELEKTRYCZNA |  |
| ODCINEK 2 – km 2+532,30 do km 2+631,39 | x |
| 4 | BRANŻA DROGOWA |  |
| 5 | OGÓŁEM (1+2+3+4) WARTOŚĆ NETTO ZŁ: |  |
| 6 | PODATEK VAT 23% (OD POZ. 5) ZŁ: |  |
| 7 | OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO (SUMA POZ. 5 + 6) ZŁ: |  |

Słownie wartość brutto:  ……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………  zł

Podpisano:

................................................................

(czytelny podpis upełnomocnionego przedstawiciela

lub imienna pieczątka + podpis)